## Slide 1
L11. Elementos de la Evaluación de Seguridad (IV).
Organismo Internacional de Energía Atómica
Notes: Safety Assessment of Facilities and Activities using Radiation Sources

## Slide 2: OBJETIVO
  Identificar los elementos claves en el desarrollo de la evaluación de seguridad:
    Análisis de las Medidas de Seguridad.
    Análisis de Ingeniería.
    Comparar contra Criterios de Evaluación

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
En las presentaciones anteriores sobre Elementos de la Evaluación de Seguridad, aprendimos acerca de:
¿Por qué hacer la evaluación de seguridad?. Enfoque general. Objetivos de la evaluación de seguridad.
Identificación de algunos de los elementos claves en el desarrollo de la evaluación de seguridad:
  Contexto de evaluación. Los criterios de seguridad y los parámetros.
  Descripción de la instalación o actividad y las fuentes radiactivas.
  Desarrollo y justificación de escenarios.
Visión general del enfoque de la evaluación de seguridad
  Identificación de modelos y datos necesarios
  Cálculo de dosis
  Evaluación de resultados. Análisis de incertidumbres
Ahora continuaremos desarrollando estos temas

## Slide 4: PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD
Contexto de la Evaluación
Descripción de la instalación o Actividad, y las Fuentes
Desarrollo y Justificación de Escenarios
Identificación de Peligros
Selección y Cribado de Peligros
Identificación de Escenarios
Evaluación de resultados
Identificación de modelos y datos necesarios
Cálculo de Dosis/Riesgos
Análisis de las Medidas de Seguridad
Comparar con criterios de evaluación
Análisis de Ingeniería
Adecuado?
Adecuado?
Revisar y Modificar
Verificación
Independiente
Aceptar
Propósito, Reglamentos, Normas.
Diseño de Ingeniería, Medidas de Seguridad,
Otra información relevante: procedimientos operativos, experiencia operativa, sistemas de gestión, datos del emplazamiento
Sucesos, Sucesos Iniciadores,
Juicios de experto
Modelos y Códigos informáticos.
Datos genéricos o específicos de la instalación/actividad
Si
Si
No
No
Proceso de Evaluación de la Seguridad
Notes: Este es el proceso sugerido a seguir cuando se realiza una evaluación de seguridad para una instalación o actividad que utiliza fuentes de radiación. Contiene cuatro bloques principales de elementos:
1.- CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN
1.1.- Introducción
1.2.- Descripción de la instalación o actividad
1.3.- Enfoque y alcance de la evaluación
1.4.- Criterios de evaluación
2.- DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN D ESCENARIOS
2.1.- Identificación de Peligros
2.2.- Selección y Cribado de Peligros
2.3.- Identificación y descripción de Escenarios
3.- ANALISIS DE SEGURIDAD
3.1.- Identificación de Modelos y Datos necesarios
3.2.- Cálculo de Dosis
3.3.- cálculo de Riesgos
3.4.- Evaluación de resultados (análisis de incertidumbres)
4.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
4.1.- Comparación con los criterios de evaluación
4.2.- Análisis y revisión (si es necesario) de las medidas de seguridad e ingeniería.

## Slide 5: ANÁLISIS DE INGENIERÍA Y LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
  Las funciones de seguridad proporcionadas por las estructuras, sistemas y componentes (ESC)
  Medidas administrativas de seguridad, por ejemplo,
    Definición de límites, controles y condiciones (LCC).
    Procedimientos operacionales.
    Sistemas de gestión.
  Idoneidad de las medidas de seguridad existentes o en proyecto.
  Identificación de las medidas de seguridad requeridas adicionalmente:
    Mejoras de diseño.
    Medidas administrativas de seguridad . nuevas o perfeccionadas
Notes: <number>

## Slide 6: PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD
Contexto de la Evaluación
Descripción de la instalación o Actividad, y las Fuentes
Desarrollo y Justificación de Escenarios
Identificación de Peligros
Selección y Cribado de Peligros
Identificación de Escenarios
Evaluación de resultados
Identificación de modelos y datos necesarios
Cálculo de Dosis/Riesgos
Análisis de las Medidas de Seguridad
Comparar con criterios de evaluación
Análisis de Ingeniería
Adecuado?
Adecuado?
Revisar y Modificar
Verificación
Independiente
Aceptar
Propósito, Reglamentos, Normas.
Diseño de Ingeniería, Medidas de Seguridad,
Otra información relevante: procedimientos operativos, experiencia operativa, sistemas de gestión, datos del emplazamiento
Sucesos, Sucesos Iniciadores,
Juicios de experto
Modelos y Códigos informáticos.
Datos genéricos o específicos de la instalación/actividad
Si
Si
No
No
Proceso de Evaluación de la Seguridad
Notes: Este es el proceso sugerido a seguir cuando se realiza una evaluación de seguridad para una instalación o actividad que utiliza fuentes de radiación. Contiene cuatro bloques principales de elementos:
1.- CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN
1.1.- Introducción
1.2.- Descripción de la instalación o actividad
1.3.- Enfoque y alcance de la evaluación
1.4.- Criterios de evaluación
2.- DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN D ESCENARIOS
2.1.- Identificación de Peligros
2.2.- Selección y Cribado de Peligros
2.3.- Identificación y descripción de Escenarios
3.- ANALISIS DE SEGURIDAD
3.1.- Identificación de Modelos y Datos necesarios
3.2.- Cálculo de Dosis
3.3.- cálculo de Riesgos
3.4.- Evaluación de resultados (análisis de incertidumbres)
4.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
4.1.- Comparación con los criterios de evaluación
4.2.- Análisis y revisión (si es necesario) de las medidas de seguridad e ingeniería.

## Slide 7: PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN
Los parámetros para la evaluación pueden incluir:
Parámetros de protección radiológica, como las dosis o el riesgo
  Por lo general, están relacionadas con los requisitos regulatorios pertinentes y serán coherentes con el contexto de la evaluación.
Indicadores de seguridad, tales como:
  La tasa de dosis,
  Las concentraciones / liberaciones de radionucleidos,
  Las concentraciones / liberaciones de contaminantes no radiológicos,.
Los diferentes receptores (individuos, poblaciones, especies no humanas) asociados a los diferentes parámetros de valoración deben ser identificados y descritos.
Notes: La capacidad del medio ambiente para soportar o sostener un grupo potencialmente expuesto de que el individuo representativo es un miembro necesita ser considerado. También debe garantizarse que las características que se asumen de este grupo son consistentes con la capacidad de la biosfera para apoyar tal grupo. Por ejemplo, las condiciones ambientales asumidas (ubicación, clima, uso del suelo, etc) pueden limitar el tipo o el tamaño del grupo que pueda ser considerado.
<number>

## Slide 8: PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD
Contexto de la Evaluación
Descripción de la instalación o Actividad, y las Fuentes
Desarrollo y Justificación de Escenarios
Identificación de Peligros
Selección y Cribado de Peligros
Identificación de Escenarios
Evaluación de resultados
Identificación de modelos y datos necesarios
Cálculo de Dosis/Riesgos
Análisis de las Medidas de Seguridad
Comparar con criterios de evaluación
Análisis de Ingeniería
Adecuado?
Adecuado?
Revisar y Modificar
Verificación
Independiente
Aceptar
Propósito, Reglamentos, Normas.
Diseño de Ingeniería, Medidas de Seguridad,
Otra información relevante: procedimientos operativos, experiencia operativa, sistemas de gestión, datos del emplazamiento
Sucesos, Sucesos Iniciadores,
Juicios de experto
Modelos y Códigos informáticos.
Datos genéricos o específicos de la instalación/actividad
Si
Si
No
No
Proceso de Evaluación de la Seguridad
Notes: Este es el proceso sugerido a seguir cuando se realiza una evaluación de seguridad para una instalación o actividad que utiliza fuentes de radiación. Contiene cuatro bloques principales de elementos:
1.- CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN
1.1.- Introducción
1.2.- Descripción de la instalación o actividad
1.3.- Enfoque y alcance de la evaluación
1.4.- Criterios de evaluación
2.- DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN D ESCENARIOS
2.1.- Identificación de Peligros
2.2.- Selección y Cribado de Peligros
2.3.- Identificación y descripción de Escenarios
3.- ANALISIS DE SEGURIDAD
3.1.- Identificación de Modelos y Datos necesarios
3.2.- Cálculo de Dosis
3.3.- cálculo de Riesgos
3.4.- Evaluación de resultados (análisis de incertidumbres)
4.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
4.1.- Comparación con los criterios de evaluación
4.2.- Análisis y revisión (si es necesario) de las medidas de seguridad e ingeniería.

## Slide 9: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Conclusión general sobre la seguridad de la instalación utilizando los resultados cuantitativos de la evaluación, así como otros argumentos.
Fuente de información para la toma de decisión sobre el emplazamiento, diseño, operación, cierre, desmantelamiento, y control institucional de la instalación.
Fuente de información para el proceso regulatorio.

## Slide 10: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Comparación con los criterios de evaluación:
  Criterios de dosis / riesgo para los trabajadores / público;
  Impacto ambiental;
Revisar, si es necesario, la iteración de la evaluación de seguridad, por ejemplo, a través de:
  Mejora de las bases de datos;
  Revisión de las definiciones de los escenarios;
  La modificación de los modelos de evaluación (por ejemplo, el uso de modelos más realistas).

## Slide 11: INTERDEPENDENCIAS
Existen interdependencias entre todas las etapas de una instalación o actividad.
En la evaluación de seguridad de un paso particular del proceso, se deben considerar las relaciones con los otros pasos del proceso.
Transporte
Almacenamiento
Notes: <number>
Por ejemplo existen interdependencias entre todos los pasos en la generación y gestión de residuos radiactivos. La evaluación de la seguridad de una etapa de gestión de los residuos debe incluir la consideración de lo que ha ocurrido en los pasos anteriores. Sin embargo, es igualmente importante la hora de evaluar la seguridad de los pasos individuales en el proceso de gestión de residuos. Se debe tener cuidado de no excluir opciones en los pasos futuros a través de decisiones tomadas en una etapa determinada.
Las necesidades de transporte y almacenamiento a menudo puede influir en las decisiones de diseño en diferentes etapas de un proceso. Localización y selección de envases pueden influir en las restricciones de transporte (almacenamiento a largo plazo o de instalaciones de almacenamiento temporal pueden tener diferentes requisitos) pueden influir en las instalaciones de almacenamiento.

## Slide 12: EJEMPLOS DE INTERDEPENDENCIAS
Inundaciones, sismos, y otros factores externos durante la fase de sección del emplazamiento, relacionados con los requisitos de diseño de las instalaciones.
Selección de barreras.
Se pueden utilizar las revisiones periódicas de seguridad para examinar continuamente las interdependencias potenciales.
Notes: <number>
Cuando la ubicación de una instalación, es fundamental para identificar las características del sitio que puedan imponer restricciones en el diseño de la instalación. Ubicación de una instalación en un centro de actividad sísmica o en una llanura de inundación podría imponer características de diseño costosos y aumentar los riesgos. Del mismo modo los riesgos de transporte deben ser considerados, en general, una mayor distancia de transporte conduce a un mayor riesgo y costo. No puede haber soluciones de compromiso entre consideraciones de transporte y la adecuación general del sitio.
Consideraciones ambientales básicos son una de las primeras consideraciones al emplazamiento de una instalación. Aumento del potencial de inundaciones o terremotos puede provocar un aumento de costes para mantener la seguridad. Otro ejemplo es que la ubicación de una instalación de almacenamiento en un área poblada puede conducir a problemas de seguridad añadido y mayor potencial de exposición pública en el caso de un accidente.
Elección inadecuada de los envases puede ocasionar problemas para la eliminación final de una instalación de almacenamiento (la foto es un ejemplo de inadecuada desuso almacenamiento fuentes). La recuperación de las fuentes se plantean una serie de problemas de seguridad operacional.
Otro ejemplo es la selección de la utilización de paquetes para el blindaje o el uso de barreras de ingeniería en una instalación y manipulación a distancia para los contenedores. Transporte y consideraciones sobre la eliminación a menudo son clave en las decisiones sobre el tipo de embalaje a utilizar.
Periodo de exámenes de la seguridad, con la ventaja de la experiencia hasta la fecha son un buen medio para evaluar constantemente los posibles interdependencias que pueden no haber sido identificados antes en el proceso.

## Slide 13: DOCUMENTACIÓN Y SU USO
Los resultados y conclusiones de la evaluación de seguridad deberán ser documentados, en su caso, en forma de un informe de seguridad:
Elementos clave:
  Incertidumbres y su tratamiento;
  La calidad y fiabilidad de la ciencia y el trabajo de diseño;
  Calidad y adecuación de los métodos, enfoques, escenarios, modelos, etc.
  Demostración de la relación clara con los requisitos pertinentes, por ejemplo, seguridad, sistema de gestión;
Una buena trazabilidad es importante a los efectos del examen técnico y regulatorio, y para la construcción de la confianza del público.

## Slide 14: DOCUMENTACIÓN Y SU USO
Ejemplo de contenido de un Informe de Seguridad
Resumen ejecutivo
Introducción
Contexto de la evaluación
Desarrollo de escenarios
Análisis de Seguridad
Análisis de los resultados de la evaluación
Programas y acciones de seguimiento
Participación del público (otras partes)
Uso
Diseño
Construcción
Puesta en marcha
Derivación de límites, condiciones y controles
Operación
Monitoreo
Controles de gestión
Licenciamiento

## Slide 15: USO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
La evaluación de seguridad proporciona la base para:
Identificación de las características de diseño importantes para la seguridad y las medidas de mitigación necesarias.
Definición de un entorno de funcionamiento seguro.
  límites de operación, condiciones y controles (LCC) para evitar exposiciones y vertidos o liberaciones inaceptables.
Desarrollo de procedimientos operativos para garantizar que las operaciones se mantienen dentro de los LCC.
Notes: <number>
    Como se señala en la diapositiva visión general, hay una serie de usos para resultados de la evaluación de seguridad. Límites y condiciones operacionales frente a las acciones y medidas habituales para evitar las condiciones de accidente o consecuencias límite de un accidente si ocurriese
    Las medidas de mitigación pueden incluir controles de ingeniería, supervisión, equipo de protección personal, etc Figuras ilustran los diferentes tipos de medidas de mitigación (ingeniería (blindaje), equipo de protección personal, extintores, control de la radiación).

## Slide 16: PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD
Contexto de la Evaluación
Descripción de la instalación o Actividad, y las Fuentes
Desarrollo y Justificación de Escenarios
Identificación de Peligros
Selección y Cribado de Peligros
Identificación de Escenarios
Evaluación de resultados
Identificación de modelos y datos necesarios
Cálculo de Dosis/Riesgos
Análisis de las Medidas de Seguridad
Comparar con criterios de evaluación
Análisis de Ingeniería
Adecuado?
Adecuado?
Revisar y Modificar
Verificación
Independiente
Aceptar
Propósito, Reglamentos, Normas.
Diseño de Ingeniería, Medidas de Seguridad,
Otra información relevante: procedimientos operativos, experiencia operativa, sistemas de gestión, datos del emplazamiento
Sucesos, Sucesos Iniciadores,
Juicios de experto
Modelos y Códigos informáticos.
Datos genéricos o específicos de la instalación/actividad
Si
Si
No
No
Proceso de Evaluación de la Seguridad
Notes: Este es el proceso sugerido a seguir cuando se realiza una evaluación de seguridad para una instalación o actividad que utiliza fuentes de radiación. Contiene cuatro bloques principales de elementos:
1.- CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN
1.1.- Introducción
1.2.- Descripción de la instalación o actividad
1.3.- Enfoque y alcance de la evaluación
1.4.- Criterios de evaluación
2.- DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN D ESCENARIOS
2.1.- Identificación de Peligros
2.2.- Selección y Cribado de Peligros
2.3.- Identificación y descripción de Escenarios
3.- ANALISIS DE SEGURIDAD
3.1.- Identificación de Modelos y Datos necesarios
3.2.- Cálculo de Dosis
3.3.- cálculo de Riesgos
3.4.- Evaluación de resultados (análisis de incertidumbres)
4.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
4.1.- Comparación con los criterios de evaluación
4.2.- Análisis y revisión (si es necesario) de las medidas de seguridad e ingeniería.

## Slide 17: REVISION Y ACTUALIZACIÓN POR EL OPERADOR
La evaluación de seguridad se actualizará cuando sea necesario y será revisada periódicamente cuando:
  Hay algún cambio significativo que pueda afectar a la seguridad de la instalación o actividad.
  Hay avances significativos en el conocimiento y la comprensión de los procesos.
  Las lecciones aprendidas pueden resultar en cambios operativos y las modificaciones a la documentación de evaluación de la seguridad.
  Existe un problema de seguridad emergente, debido a una preocupación regulatoria o un incidente.
  Se han producido mejoras significativas en las técnicas de evaluación tales como códigos o datos de entrada utilizados en el análisis de seguridad.

## Slide 18: VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE
Realizado por personas adecuadamente cualificadas y con experiencia o por un grupo diferente de aquellos que realizaron la evaluación de seguridad..
El objetivo de la verificación independiente es determinar si la evaluación de seguridad se ha realizado de manera aceptable..
Las decisiones tomadas sobre el alcance y el nivel de detalle de la verificación independiente deben revisarse durante la misma verificación independiente, para garantizar que:
  es consistente con el enfoque graduado,
  refleja los posibles riesgos de radiación asociados con la instalación o actividad,
  Su madurez y complejidad.
Notes: 4.67.The independent verification is performed by suitably qualified and experienced individuals or a group different from those who carried out the safety assessment. The aim of independent verification is to determine whether the safety assessment has been carried out in an acceptable way.
4.68.The decisions made on the scope and level of detail of the independent verification have to be reviewed in the independent verification itself, to ensure that they are consistent with the graded approach and reflect the possible radiation risks associated with the facility or activity, and its maturity and complexity
<number>

## Slide 19: REVISIÓN DE PARES
Muy útil para generar confianza;
La “revisiones de pares” internacionales (por ejemplo a través del OIEA) pueden ser organizadas para asegurar que la evaluación cumple con determinados requisitos, como por ejemplo:
  Cumplimiento de los Estándares del OIEA;
  Sistema de defensa en profundidad con asignación de las funciones de seguridad;
  Un razonamiento y una presentación claros y lógicos;
  Datos bien justificados;
  Sistema de gestión apropiado;
  Múltiples líneas de razonamiento
Revisiones especializadas.
Notes: <number>
La revisión de pares es muy útil para generar confianza. Existen muchas formas para hacer la revisión de pares.
En la presente diapositiva se muestran elementos sobre la Revisión de pares que se realiza a través del OIEA.

## Slide 20
Gracias